Stalowa Wola, dnia  2017.04.20

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2017 NA:

Dostarczenie zestawu pomiarowego granitowego oraz zestawu liniałów precyzyjnych

- Dane Zamawiającego:

SERON Kołodziejczyk Sp.J.

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18,

37-450 Stalowa Wola

- Tryb udzielenia zamówienia:

Konkurs ofert – zasada konkurencyjności

Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach   poddziałania 3.2.2 „ Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt: „Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań                              i materiałów kompozytowych”

- Przedmiot zamówienia:

1. Dostarczenie zestawu pomiarowego granitowego 1 szt. w skład którego wchodzi:

- Płyta pomiarowa granitowa 1000x1000x100 mm, kl. dokładności 0,  2 szt. nie gorszy niż HOGETEX Nr kat.           .  	2M51.2.10

- Stół pod płytę granitową 1000 x 1000 mm, regulowane dociski boczne, 2 szt. nie gorszy niż HOGETEX Nr kat. 	2M51.4.06

- Kątownik granitowy 300 x 200 mm, klasa 00, dokładność 0,002 mm, 2 szt. nie gorszy niż Helios Preisser Nr kat.

HP 0544  102

- Kątownik granitowy 500 x 300 mm, klasa 00, dokładność 0,003 mm, 2szt., nie gorszy niż Helios Preisser Nr kat.

HP 0544 104

- Kątownik granitowy 1000 x 600 mm, klasa 00, dokładność 0,004 mm, 1 szt., nie gorszy niż Helios Preisser Nr kat.

HP 0544 107

- Kątownik granitowy 600 x 400 mm, klasa 00, dokładność 0,004 mm, 1 szt., nie gorszy niż Helios Preisser Nr kat.

HP 0544 105

- Czujnik zegarowy krawędziowy XYZ 3D 0,01 mm, uchwyt 10 mm, zegar 57 mm, 1 szt., nie gorszy niż HOGETEX Nr 	kat. 1M55.6.03

- Wysokościomierz cyfrowy kolumnowy 600 mm 0,01 mm, dwie kolumny stabilizujące, 2szt., nie gorszy niż HOGETEX 	Nr kat. 2M49.1.28

- Średnicówka zegarowa dwupunktowa 10-18 mm / 0,001 mm, 2szt.,  nie gorszy niż HOGETEX Nr kat. 1M64.1.72

- Średnicówka zegarowa dwupunktowa 18-35 mm / 0,001 mm, 2 szt., nie gorszy niż HOGETEX Nr kat. 1M64.1.73

- Średnicówka zegarowa dwupunktowa 50 - 160 mm / 0,001 mm, 2 szt., nie gorszy niż HOGETEX Nr kat. 1M64.1.75

2. Dostarczenie zestaw liniałów precyzyjnych 1 szt., w skład którego chodzi:

- Liniał powierzchniowy granitowy Klasa 00 2000 x 100 x 220, 1 szt., nie gorszy niż BOCCHI Nr kat.  385.05

- Liniał powierzchniowy Klasa 0 wg. DIN 874, 5000 x 140 x 20 mm, 1 szt., nie gorszy niż Helios Preisser Nr kat. HP 	0464 209

Termin realizacji zamówienia: 23.06.2017r.

Termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia

Forma płatności: przelew

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38410000-1

- Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:

  - Złoży oświadczenie o łącznej realizacji wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na  podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

  - Złoży oświadczenie, o tym że posiada możliwość dokonania na własny koszt przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  - Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

- Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres:

SERON Kołodziejczyk Sp.J. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, 37-450 Stalowa Wola
w terminie do dnia 04.05.2017  do godz. 23.59

Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: „Dostarczenie zestawu pomiarowego granitowego oraz liniałów precyzyjnych”.

lub na adres e-mail: biuro@seron.pl.

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

- Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga | Sposób przyznawania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty netto | 80% | ocena na podstawie formularza ofertowego cena oferowana minimalna netto C = ---------------------------------------------- x 100 pkt cena badanej oferty netto |
| 2. | Okres gwarancji (podany w miesiącach) na zestaw pomiarowy granitowy oraz liniały precyzyjne | 20% | ocena na podstawie formularza ofertowego okres gwarancji badanej oferty G = ------------------------------------------------------------------- x 100 pkt max. okres gwarancji |

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji na zestaw pomiarowy granitowy oraz liniały precyzyjne: 24 	miesiące.

Punkty wyliczone w danym  kryterium zostaną  pomnożone przez wagę % danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:

P = C x 80 % + G x 20 %

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

- Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy                                 a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia.

- Warunki zmian zamówienia

1. Zmiana postanowień zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,                z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiana istotnych postanowień zamówienia dopuszczalna jest w przypadkach:

- zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.05.2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Pozostałe informacje:

  - Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

Krzysztof Grzesik, mail: krzysztof.grzesik@seron.pl  , tel. 601 976 286

  - Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

  - Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

  - Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

  - Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

  - Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami jest dostępna:

-    W bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

-	W oryginalnej wersji w siedzibie Zamawiającego - całość dokumentacji, a treść zapytania na tablicy ogłoszeń,

-	W wersji elektronicznej na stronie zamawiającego www.seron.pl w zakładce „Aktualności”, gdzie znajduje się treść zapytania ofertowego oraz link pod którym znajdują się niżej wymienione załączniki do zapytania.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika: |
| --- | --- |
| 1 | Formularz ofertowy |
| 2 | Wzór zamówienia |

Podpis: ……………………………….…